Додаток 7

до наказу відділу освіти,                                                                                                                                                          молоді та спорту                                                                                                                                                        райдержадміністрації

№ 99 від 10.05.18 року

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(назва навчального закладу)

ПАСПОРТ

готовності до роботи в опалювальний

період ______/_______року

____________________________________________________________

(повна адреса)

Комісія в складі:

Голова – керівник закладу освіти ___________________________________________________

Члени комісії:

заступник керівника з адміністративно-господарської частини_________________________

представник відділу (управління освіти)____________________________________________

представник Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області_________

провела огляд закладу освіти для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах і встановила:

Заклад освіти має загальну площу ____ кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі ________ кв.м, матеріал покрівлі ________________________________________

2. Наявність і стан парапетних огорож ___________________________________________________

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів ____________________________

4. Наявність дір і свищів у покрівлі _____________________________________________________

5. Стан фальців і гребенів ______________________________________________________________

6. Стан покриття покрівлі ______________________________________________________________

7. Наявність сміття на даху та у жолобах _________________________________________________

8. Стан водостічних труб ______________________________________________________________

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття ______________________________________________________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення ________________________________

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення ___________________________________

4. Кількість слухових вікон ____,  з яких  обладнано  жалюзійними ґратами _________ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах ___________________________________________________

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття) ____________________________________

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин ____________________________________________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам _______________________________________________

3. Справність засклення ________________________________________________________________

4. Стан перил і поручнів _______________________________________________________________

4. Підвал

1. Стан вхідних дверей і спуску ________________________________________________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх стінах ____________________________________________________________________________________

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його використання _____________________________________________________________________________________

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії, з'єднання, опалення) ____________________________________________________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього _________________________________

5. Інженерне обладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води, справність водопідкачок) ___________________________________________________________________________________

2. Стан внутрішньої каналізації ______________________________________________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання ________________________________________________

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх приміщень) ___________________________________________________________________________________

5. Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ і підвалів _____________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних приміщеннях _____________________________________________________________________________________

7. Стан котельні або теплоцентру _______________________________________________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів ______________________________________________

6. Прибиральний і протипожежний інвентар

1. Кількість  прибиральної  площі  вулиці і подвір'я ______ кв.м,

заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі  ____  куб.м (норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).

2. Даний навчальний заклад обслуговує ______ двірників.

Мають в наявності у справному стані:

скребки ________________________ шт.

лопати _________________________ шт.

ломи __________________________ шт.

мітли __________________________ шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами ________________________________________

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири, вогнегасники та ін.) _____________________________________________________________________________________

7. Майданчики і зовнішній благоустрій

1. Підготовлене до зими обладнання майданчиків

_____________________________________________________________________________________

2. Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.) ________________________________________________________________

3. Стан територій на подвір'ї:

а) бетонне покриття __________________________________________________________________

б) газони ____________________________________________________________________________

На підставі наведених даних комісія вважає, що навчальний заклад підготовлений до експлуатації в зимових умовах _____________________________________________________________________

Паспорт складено в двох примірниках.

Голова комісії			 __________________ 	/_________________/

Підпис		        	П.І.Б

Члени комісії:

__________________ 	/________________/

Підпис		        	П.І.Б

__________________ 	/________________/

Підпис		        	П.І.Б

__________________ 	/________________/

Підпис		       	П.І.Б

М.П.

Особливі зауваження:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________